木聚糖酶活力特性研究

郑翔鹏

（福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司）

概况

木聚糖酶分子只含一个亚基，分子量在8～30kD间的为碱性蛋白，分子量在30～145kD间的为酸性蛋白。PI值为3～10.5，稳定pH值为3～10，反应最适pH值在4～7之间，最适温度为40～60℃。离子通过改变酶的构象影响木聚糖酶的稳定性，一般情况下,Ag+ (离子浓度1 mmol·L - 1 ,抑制酶活达100% ) 、Hg2 + (离子浓度1 mmol · L - 1 , 抑制酶活达7013% ) 、Cu2 + (离子浓度2. 00 mg·ml- 1 ,抑制酶活达25. 42% )等离子抑制木聚糖酶的活性,Mg2 + (离子浓度2. 00 mg·ml- 1 ,提高酶活达6% ) 、Mn2+ (离子浓度1 mmol·L - 1 ,提高酶活达24% )等离子则能提高木聚糖酶的活性。Ag+ 、Hg2 + 、Cu2 +等离子主要通过改变酶分子中2SH基团的还原态或直接攻击酶分子中的某些氨基酸残基,改变酶的构象来抑制木聚糖酶的活性， Mg2 + 、Zn2 +等则通过影响酶与底物的结合及解离状态,提高酶的活性,其具体机制还有待进一步研究。

木聚糖酶的分子结构由功能结构域和连接区构成。其中，功能结构域由催化结构域和纤维素结合结构域构成，纤维素结合结构域可改变酶对可溶或不溶底物的活力。根据结构域的相似性，木聚糖酶可通过结构域的改组和随后结构域的修饰而进，许多木聚糖酶具有纤维素酶的活性。木聚糖酶与木聚糖的结合利用离子间的静电作用。木聚糖含有的4-O-甲基葡糖醛酸带负电，木聚糖酶在pH低于PI时带正电荷，易于结合，而在pH值高于PI时，则不易结合。其反应为典型的酸碱亲核水解反应。

木聚糖酶特性分析

在对木聚糖酶的特性分析中，着重分析酶活力与温度、PH值、钙离子对酶活力的影响。

1.1木聚糖酶活力分析

对于木聚糖酶活力的分析，国标中没有相应的推荐方法。目前，主要采用分光比色测定反应液颜色的强度来定量分析酶的活力。木聚糖酶活力单位是指在50℃、pH值为5.3的条件下，每分钟从浓度为10mg/ml的木聚糖溶液中降解释放1μmol还原糖所需要的酶量为一个酶活力单位U。

1.1.1分析原理

木聚糖酶能将木聚糖降解成寡糖和单糖。具有还原性末端的寡糖和有还原基团的单糖在沸水浴条件下可以与DNS试剂发生显色反应。反应液颜色的强度与酶解产生的还原糖量成正比，而还原糖的生成量又与反应液中木聚糖酶的活力成正比。

1.1.2主要试剂（略）

1.1.3标准曲线的绘制

吸取水1.0ml，加入DNS试剂3.0ml，沸水浴加热5min。用自来水冷却至室温，制成标准空白样。分别吸取木糖溶液1.00、2.00、3.00、4.00、5.00ml，分别用水定容至100ml，配制成浓度为0.10～0.50mg/ml木糖标准溶液。分别吸取上述浓度系列的木糖标准溶液各1.00ml（做二个平行），分别加入到刻度试管中，再分别加入3mlDNS试剂。电磁振荡3s，沸水浴加热5min。然后用自来水冷却到室温，以标准空白样为对照调零，在540nm处测定吸光度OD值。以木糖浓度为Y轴、吸光度OD值为X轴，绘制标准曲线。每次新配制DNS试剂均需要重新绘制标准曲线。

1.1.4样品制备

固体试样应粉碎或充分碾碎，然后过60目筛（孔径为0.25mm）。液体试样可直接称取。称取试样，精确至0.001g。加入250ml乙酸-乙酸钠缓冲溶液。磁力搅拌30min，再用缓冲溶液定容至500ml，在4℃条件下避光保存12h，过滤。再用缓冲溶液做二次稀释（稀释后的待测酶液中木聚糖酶的活力最好能控制在0.04～0.08U/ml之间）。

1.1.5 测定

吸取10.0ml木聚糖溶液，50℃平衡10min。吸取10.0ml经过适当稀释的酶液，50℃平衡10min。吸取1.00ml经过适当稀释的酶液（已经过50℃平衡），加入到刻度试管中，再加入1.0ml木聚糖溶液，50℃保温30min，立即加入3.0ml的DNS溶液混匀，沸水浴加热5min（从试管放入重新沸腾时算起）。用自来水冷却至室温，在540nm处测定吸光度A。吸取1.00ml木聚糖溶液（已经过50℃平衡）,加入到刻度试管中，50℃精确保温30min。加入3.0mlDNS试剂和1.00ml经过适当稀释的酶液，混匀，以终止酶解反应。沸水浴加热5min（从试管放入重新沸腾时算起），用自来水冷却至室温，在540nm处测定吸光度A0。

1.1.6计算

r×Df

木聚糖酶活力（U/g）＝                  ×1000

150.14×t

式中：

r：通过OD值从标准曲线上查得与标准木糖溶液相对应的浓度（ug/ml）；

150.14：木糖的相对分子质量；

t： 酶解反应时间，min；

Df ：稀释倍数

酶活力的计算值保留三位有效数字。

1.1.7结果分析

本研究分析了8种各酶制剂厂家提供的复合木聚糖酶的活力，具体见表1。木聚糖酶的活力含量在12598~2402 ug/ml之间，差异相当大。其中，在菌落总数总数方面，只有37.5%小于50000cfu/ml。

表1各酶制剂厂家提供的复合木聚糖酶的活力

| 厂家样品 | 木聚糖酶活力（ug/ml）或（ug/g） | 备注（菌落总数cfu/ml或cfu/g） |
| --- | --- | --- |
| A | 12598 | ＜50000 |
| B | 8540 | 不计其数 |
| C | 9329 | ＜50000 |
| D | 11246 | 不计其数 |
| E | 4216 | 不计其数 |
| F | 5488 | ＜50000 |
| G | 4309 | 不计其数 |
| H | 2402 | 不计其数 |
| 总平均 | 6891 | ———— |

2.2温度、PH值对木聚糖酶活力影响

选择表1中A、B、C三种酶进行相关分析。其中，对温度影响参数选择为：底物浓度0.5%sigma木聚糖，PH6.5，反应时间30min，温度范围为35~75℃，具体见图1。从图1中分析可见，三种酶基本在50~60℃之间有酶活相对较高值，具体温度点差异较大，分别为60℃、50℃、55℃，在60℃至75℃，酶活力呈直线下降，约降为到20~30%之间。可见，温度对酶活力影响，特别是高温对其有着较大迫害作用。

在不同PH条件下影响参数选择为：底物浓度0.5%sigma木聚糖，反应时间30min，温度50℃，PH值范围为3.5~7.5，具体见图2。从图2中分析可见，三种酶PH值得在4.5~5.5之间酶活相对较高值，但个体差异较大，约为10%左右，PH值从5.5到7.0之间，酶活下降趋势较大，约为50~60%之间，后趋为平稳。可见，PH值对酶活力影响，特别是高PH值对其有着较大迫害作用。

综合上温度和PH值两因素对木聚糖酶活力的影响分析，判断为敏感因素，在实施应用过程中因为主要控制点。

2.3钙离子浓度对对木聚糖酶活力影响

钙离子在啤酒糖化过程中有着重要的作用，也是啤酒中主要的金属离子之一。其中钙离子对α淀粉酶活力的影响我们以前进行了详细的研究。在研究中选择表1中A、B、G三种酶进行相关分析。

其中，参数选择为：底物浓度0.5%sigma木聚糖，PH6.5，反应时间30min，温度为50℃，钙离子添加浓度依次为0、20、40、60、80、100ppm，具体见图3。在图中分析中，A酶相对活力高点为钙离子浓度20ppm和60ppm，B酶相对活力高点为钙离子浓度40ppm和80ppm，C酶相对活力高点为钙离子浓度40ppm和60ppm，而相对酶活力低点都为钙离子浓度0ppm和100ppm，可见在高浓钙离子与无钙溶液对酶活力都有抑制作用，而在各产品酶活对钙离子浓度的差异化上，本研究认为是各产品在制备过程中某些参数与工艺的差异引起的，钙离子浓度控制20-80ppm可使各木聚糖酶活力发挥到最佳点。综合上分析，在实验的过程中，需对钙离子浓度对对木聚糖酶活力影响进行试验，寻找钙离子最佳添加量。

总结

在对木聚糖酶活力以及相关影响因素的研究分析表明：各木聚糖酶活力差异化较大；温度对酶活力影响，特别是高温对其有着较大迫害作用，在60℃至75℃，酶活力呈直线下降，约降为到20~30%之间；PH值从5.5到7.0之间，酶活下降趋势较大，约为50~60%之间，后趋为平稳；在高浓钙离子与无钙溶液对酶活力都有抑制作用，钙离子浓度控制20-80ppm可使各木聚糖酶活力发挥到最佳点。